РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ  КЫЗЫЛ-УРУПСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

УРУПСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

20.01.2014 а. Кызыл-Уруп № 3

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2022 годы.

Руководствуясь Федеральными законами от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Совет  Кызыл-Урупского  сельского  поселения

РЕШИЛ :

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2022 годы согласно приложению.
 2. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета в пределах сумм расходов, утвержденных в бюджете Кызыл-Урупского сельского поселения на очередной финансовый год.
 3. Настоящее   решение  вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Председатель  Совета

Кызыл-Урупского сельского поселения                                                        Н.Н.Чочиев

|  | УТВЕРЖДЕНА Решением Совета Кызыл-Урупского сельского поселения от .20.01. .201 4 № 3 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЫЗЫЛ-УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА 2013 – 2022 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2022 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения об утверждении Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Кызыл-Урупского сельского поселения от 24.12.2013 № 34 « Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2022 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Кызыл-Урупского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Кызыл-Урупского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кызыл-Урупского сельского поселения |
| Соисполнители программы | Население (собственники жилых помещений) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: активизация практических действий по сохранению, совершенствованию и комплексному развитию систем инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, с целью максимального удовлетворения потребностей потребителей услуг. Задачи Программы: комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры поселения; планирование показателей и формирование заданий по развитию систем инженерной инфраструктуры; совершенствование и повышение надежности систем инженерной инфраструктуры с целью сокращения бюджетных расходов на содержание систем инженерной инфраструктуры; подключение новых потребителей коммунальных услуг, в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения и инвестиционной привлекательности территории поселения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение технологических затрат и издержек при производстве продукции, внедрение новых технологий и оборудования, положительное влияние на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенное повышение конкурентоспособности продукции производителей, мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования (млн. руб): | Объемы и источники финансирования (млн. руб): Республиканский бюджет (млн. руб) (по согласованию) Районный бюджет (млн. руб) Средства бюджета поселе-ния (млн. руб) Привлеченные средства внебюджетных источников (млн. руб) Согласно существующих программ районного и республиканского значения 2013 год 0 2014 год 0,36 0,03 2015 год 1,35 0,38 2016 год 2,62 2017 год 4,42 2018 -2022 года 22,2 ИТОГО 30,95 0,41 Всего: 31,36 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды; централизованное газоснабжение; повышение надежности и качества теплоснабжения; 5.повышение надежности водоснабжения и водоотведения, сокращение утечек в сетях. |

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инженерная инфраструктура — надежная и современная система обеспечивающая комфортные и безопасные условия для потребителей и позволяющая сокращать затраты на эксплуатацию и снижать технические и финансовые риски.

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение - одна из форм снабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей коммунальными услугами.

Потребитель - (абонент, субабонент организации) юридическое лицо или физическое лицо, приобретающее коммунальные услуги у поставщика и использующее его в целях улучшения жилищно-бытовых условий.

Схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

3.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2022 годы» (далее - Программа) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых, производственно-технических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области развития инженерной инфраструктуры на территории Кызыл-Урупского сельского поселения.

Разработка и реализация Программы - одно из приоритетных направлений концепции политики Кызыл-Урупского сельского поселения, направленное на его социально-экономическое развитие. Ожидаемые социальные экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами повышения уровня жизни населения и эффективности экономики.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кызыл-Урупского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Правовыми основаниями разработки Программы являются Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, Схема Водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа  разработана с учетом целей и задач, а также приоритетов Программы социально-экономического развития Кызыл-Урупского сельского поселения.

1. Целью Программы является решение вопросов улучшения социально-бытовых условий населения за счет:

- активизации практических действий по сохранению, совершенствованию и комплексному развитию систем инженерной инфраструктуры, с целью максимального удовлетворения потребностей потребителей услуг;

- повышения устойчивости и надежности работы всех систем инженерной инфраструктуры;

- снижения себестоимости за счет сокращения затрат на поставляемые потребителю ресурсы;

- обеспечения качественного, надёжного и доступного предоставления коммунальных услуг;

- соблюдения баланса развития коммунальной инфраструктуры и социально-экономического развития Кызыл-Урупского сельского поселения;

- содержания коммунальной инфраструктуры за счет собственных средств, минимизируя  помощь  вышестоящих бюджетов.

2. Основными задачами Программы являются:

- комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры поселения;

- социальные - улучшение бытовых условий проживания на территории населенных пунктов;

- экономические - снижение себестоимости затрат на предоставляемые коммунальные услуги.

- организационные - привлечение подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы на территории Кызыл-Урупского поселения.

- планирование показателей и формирование заданий по развитию систем инженерной инфраструктуры;

- совершенствование и повышение надежности систем инженерной инфраструктуры с целью сокращения бюджетных расходов на содержание систем инженерной инфраструктуры;

- подключение новых потребителей коммунальных услуг, в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения и инвестиционной привлекательности территории поселения.

Для достижения цели в ПКР решены следующие задачи:

- проведена оценка текущего уровня социально-экономического развития поселения и состояния ключевых объектов коммунальной    инфраструктуры (разделы 5-10);

- проведен анализ рынка коммунальных услуг муниципального образования, оценена доступность коммунальных услуг для   населения ( раздел 5);

- прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении (раздел 11);

- разработаны первоочередные мероприятия приоритетных инвестиционных проектов в коммунальную сферу (приложение к программе).

3.  Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на декабрь 2013 года для коммунальной инфраструктуры сельского поселения  разработаны :

Генеральнй план развития Кызыл-Урупского сельского поселения принят  решением

Совета  народных  депутатов  № 11  от  26.12.2012 года;

Схема водоснабжения, водоотведения Кызыл-Урупского сельского поселения (№ 35 от 25.09.2013 постановление  администрации  сельского поселения);

Планы модернизации ряда объектов коммунального хозяйства прописаны в целевых  районных программах:

««Об утверждении муниципальной адресной программы «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-черкесской Республики на 2013-2015 годы»»

««О муниципальной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий Урупского муниципального района на 2014-2017 годы на период 2020 года»».

««Об утверждении целевой программы Урупского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей 2011-2015 г.г.»»

5. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ

### Характеристика сельского поселения.

Кызыл-Урупское сельское поселение расположено в северо-восточной части Урупского района. На севере и востоке граничит с территорией Краснодарского края. На востоке также граничит со Сторожевским сельским поселением Зеленчукского района КЧР. На юге и западе – с Преградненским сельским поселением Урупского района.

В составе сельского поселения один населённый пункт – аул Кызыл-Уруп.

Площадь территории Кызыл-Урупского сельского поселения 8516 га, что составляет 3% от общей площади Урупского района. По площади территории Кызыл-Урупское сельское поселение является самым маленьким.

Расстояние от аула Кызыл-Уруп до административного центра Урупского района составляет около 13 км.

Численность жителей поселения составляет 1262 человека (5,2% от общей численности населения Урупского района). Аул по численности населения относится к категории средних сельских населённых пунктов. Муниципальное образование по численности населения находится на пятом месте среди поселений Урупского района, превосходя только Загеданское и Предгорненское сельские поселения. Среднегодовой рост населения составляет 0,09 тыс. чел. Или 0,3%.

В перспективе численность должна вырасти:

- к 2017 г. – 1,46 тыс. чел., то есть увеличится на 0,2 тыс. чел.

- к 2030 г. – 1,9 тыс. чел., то есть увеличится на 0,6 тыс. чел.

- к 2040 г. – 2,3 тыс. чел., то есть увеличится на 1,0 тыс. чел.

Численность населения на начало 2013 года составила 1384 человек (табл. 1.). Из него  72 % составляет трудоспособное население (табл. 2.) .

Таблица 1.
Характеристика населения сельского поселения.

| Численность населения | 2013 | 2014 (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| Всего | 1384 | 1398 |
| Моложе трудоспособного возраста, % | 8,6 | 8,5 |
| Трудоспособного возраста, % | 72 | 71 |
| Старше трудоспособного возраста, % | 19,2 | 20 |

Таблица 2.
Трудовой и социальный состав населения

| Наименование показателя | 2013 | 2014 (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | 90 | 92,2 |
| Количество не работающих | 999 | 990 |
| Численность пенсионеров | 265 | 265 |
| Дети до 16 лет | 120 | 121 |

На территории сельского поселения функционируют нижеследующие учреждения (табл. 3), которые представляют различного рода услуги населению и обеспечивают рабочие места. Действует фермерские и личные подсобные хозяйства которые  специализируются на разведении крупного рогатого скота, овцеводстве, коневодстве и растениеводстве.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование предприятий и организаций | Адрес | Основной вид деятельности | Численность работающих чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Кызыл-Урупское сельское поселение | а. Кызыл-Уруп ул. Пионерская, 21 | орган исполнительной власти | 4 |
| 2 | ФАП | а. Кызыл-Уруп | здравоохранение | 1 |
| 3 | МКДОУ «Мадинка» | а. Кызыл-Уруп | Дошкольное учреждение | 1 |
| 4 | МКОУ «СОШ а.Кызыл-Уруп» | ул. Красноармейская ,13 | Образование | 6 |
| 5 | СДК | а. Кызыл-Уруп | культура | 1 |

Общая численность занятых во всех сферах хозяйства сельского поселения составляет в настоящее время ориентировочно 90 чел, в том числе в общественном производстве 40 чел. Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2013 г. составила   8  человек. Таким образом, безработица в сельском поселении порядка 0,5 %. Главной проблемой современной экономики является отдаленность крупных промышленных городов и рост отраслевой безработицы внутри сельского поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами муниципального образования. В целом, территория сельского поселения может быть использована для производства, как продукции растениеводства, так и животноводства.  При  внедрении современных технологий, основанных на минимальном использовании ручного труда, сельскохозяйственное производство на территории сельского поселения может быть обеспечено собственными трудовыми ресурсами. Основным источником поддержания благосостояния являются личные подсобные хозяйства.                             	Платежеспособность населения оценивается на среднем уровне, что положительно сказывается на доступности коммунальных услуг.                                                                 	 	Население является основным потребителем услуг по электроснабжению, водоснабжению и газоснабжению. В социальном составе высокую долю занимают пенсионеры и не работающие граждане с уровнем дохода не выше 4,5 тыс. рублей. Наибольший объём платежей, начисляемых населению за коммунальные услуги, составляют платежи за электро- газоснабжение (баллонный сжиженный газ). При этом население фактически оплачивает эти услуги 100 %. предоставляемых услуг в зависимости от их вида. Объём услуг по водоснабжению незначителен из-за ветхости сетей. Действующие тарифы на территории поселения представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Действующие тарифы:

| № п/п | Наименование предприятия, оказывающего коммунальные услуги | Ед.изм. | Размер тарифа на 01.01.2013 г. | Размер тарифа на 01.07.2013 г. | Рост в % июль к январю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» | За кВт/час | 2,03 | 2,90 | 42 |
| 2. | ЗАО «Газпром газораспределение Черкесск» | 1 кг | 34,82 | 34,82 | 0 |

В разрезе 2012-2013 годов бюджет рассматриваемого поселения является дефицитным. В качестве основных источников доходов выступают: помощь бюджетов вышестоящего уровня и земельный налог.

Перспективы сельского поселения до 2022 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Кызыл-Урупского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- уровень развития имеющихся отраслей экономики (мясомолочная - растёт невысокими темпами, растениеводство - стагнирует);

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства.

6. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилой фонд поселения характеризуется низким уровнем благоустройства. Общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами отсутствует совсем. Оборудование жилого фонда  характеризуется наиболее низкой степенью оборудования водоснабжением, которая составляет 13%. Оборудование канализацией нет. Оборудование газом составляет довольно высокий процент – 95 %, однако в данном случае имеется в виду сжиженный газ, сетевой газ на территории поселения отсутствует. Оборудование жилого фонда центральным отоплением, горячим водоснабжением и ваннами отсутствует. В существующей застройке аула преобладают одно- и двухэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории аула.

Весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности. Общая площадь жилищного фонда 13 тыс м2.

На основании анализа, характеризующего состояние жилищного фонда поселения, можно сделать следующие выводы:

- Муниципальное образование характеризуется низким показателем жилищной обеспеченности, который составляет чуть более 15 м² на человека, что значительно ниже средних показателей по району. Это обуславливает необходимость резервирования земель для развития жилищного строительства в поселении.

2.	Необходимо дальнейшее повышение уровня инженерного благоустройства                       жилищного фонда с развитием централизованных систем инженерного оборудования.

7. ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС

Автомобильный транспорт составляет основу транспортной системы поселения, так как другие виды транспорта на территории не представлены. На долю автомобильного транспорта приходится весь объем перевозок грузов и пассажиров. Автотранспорт на территории поселения представлен сетью местных автодорог. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Кызыл-Урупского поселения составляет 6,6 км, этот показатель остается неизменным на протяжении последних десяти лет. Асфальтовых дорог протяженность 2.3 км. Основой транспортной сети Урупского района является автомобильная дорога регионального значения, имеющая меридиональное направление, - автодорога Р256 Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская – Карачаевск. Дорога имеет широтное направление, её протяжённость в границах Урупского района составляет 39,7 км. Связь  населённого пункта от а. Кызыл-Уруп и и основной транспортной сети района составляет 13.5 км., производится она посредством автобуса местного значения. Отсутствие в полном объеме сообщения посредством общественного транспорта существенным образом влияет на качество жизни населения.

Автодороги местного значения (таб.5):

Таблица 5.

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пионерская | 1,7 км | lV |
| 2 | ул. Красноармейская | 1,2 км | V |
| 3 | ул. Чомаева | 2,3 км | lll |
| 4 | пер. Рабочий | 0,7 км | V |
| 5 | пер. Карачаевский | 07 км | V |
|  | Итого: | 6,6 км |  |

В целом, главные особенности развития транспортной сети на территории поселения можно представить следующим образом:

- отсутствие иных видов транспортных путей, кроме автомобильных дорог, на территории поселения;

- отсутствие законченной опорной сети автомобильных дорог;

- тупиковая транспортная схема в поселении ;

- наличие автодорог не имеющих асфальтового покрытия;

- отсутствие на отдельных дорогах автомобильного сервиса и необходимых об устройств.

8. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.        Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники, это: свалки, контейнерные и строительные площадки, сжигание отходов и опавшей листвы, а также влияние на состояние атмосферного воздуха оказывает степень благоустройства сельского поселения (состояние дорог, газонов, количество зелёных насаждений). Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого за последнее время значительно увеличилось. Необходимо учитывать, что их выбросы более токсичны, чем выбросы от стационарных источников.

Современное состояние подземных и поверхностных вод

На территории поселения много водных объектов - рек, ручьёв. Водоемы в населённом пункте, находятся в удовлетворительном состоянии. Имеются водоемы, которые требуют очистки от кустарниковой и надводной растительности, бытового мусора.                                        Участки, прилегающие к дорогам,  берег реки замусорены отходами.                                 	Подземные воды по сравнению с поверхностными имеют высокое качество и предназначены прежде всего для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением большая часть пользуется колодцами.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Кызыл-Урупского поселения  в целом удовлетворительная. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения поселения.

Санитарная очистка территории.

Санитарное содержание территории населенного пункта поселения продолжает оставаться одной из важнейших социальных и экологических проблем. На сегодняшний день, одной из проблем санитарного содержания являются несанкционированные свалки и места захламления ТБО вследствие отсутствия централизованной системы сбора отходов.                                                                          	Местное население также принимает активное участие в организации стихийных свалок, вывозя мусор на окраину аула.                                                                                                                          	Решение существующей проблемы - это сложный и длительный процесс. Требуется эффективная, ответственная муниципальная политика, активная позиция общественности, компетентное управление со стороны органов местного самоуправления. Существующее положение в сфере санитарной очистки и обращения с отходами характеризуется неэффективным муниципальным управлением и недостаточным финансированием.        	Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима полная ликвидация всех несанкционированных свалок и мест захламления. Ликвидация несанкционированных свалок предусматривает следующие виды работ:

- вывоз накопленных отходов на санкционированные объекты размещения ТБО;

- очистка территории;

- планировка территории (при необходимости).

- Анализ состояния санитарной очистки территории населенных пунктов  выявил следующие проблемы:

- Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения;

- Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами;

- Отсутствуют специализированные предприятия и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО, ЖБО;

- Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду;

- Не разработаны и не утверждены нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры;

- Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

9. СИСТЕМЫ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

9.1. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры.

9.1.1. Водоснабжение:

Общая характеристика системы водоснабжения и водоотведения.

Система водоснабжения.

Источником водоснабжения для поселения является каптаж родников.

Каптаж источников (родников) представляет собой сооружение для захвата подземных вод, выходящих на дневную поверхность.

Рисунок 4. Классическая схема каптажа родника: 1 - водоотводной желоб; 2 - гидроизоляция; 3 - плита перекрытия; 4 - дренаж; 5 - водоносный слой; 6 - гравийный фильтр; 7 - бетонное основание; 8 - водозаборная труба; 9 - переливная труба; 10 - скобы; 11 - вентиляционная труба; 12 - фильтр водозабора.

Таблица 6.

Километраж  и состояние водопроводной сети поселения.

| Кызыл-Урупское сельское поселение |
| --- |
| Водопроводные сети (в км): общая протяженность 13 км, в том числе: | Ветхие водопроводные сети (в км) общая протяженность 7,216 км, в том числе: |
| диаметр труб: 200 мм протяженность: 6,5 км год постойки :1981 диаметр труб: 150 мм протяженность:0,7 км год постойки :1981 диаметр труб: 100 мм протяженность: 0,430 км год постойки :1980 диаметр труб: 63 мм протяженность: 0,87 км год постойки :1980 протяженность: 4,5 км год постройки: 2013 | диаметр труб: 200 мм протяженность: 5,52 км диаметр труб: 150 мм протяженность: 0,59 км диаметр труб: 100 мм протяженность: 0,366 км диаметр труб: 63 мм протяженность: 0,73 км |

Кызыл-Урупский водопровод находится в ведомстве Управления сельских групповых водопроводов Карачаево-Черкесской Республики. Источником водоснабжения является каптаж родников, расположенный в 3-х километрах от аула на возвышенности.

В 2013 году проведен новый трубопровод «Баранух- Кызыл-Уруп» протяженностью 4,5 км.

Зона санитарной охраны не выделена.

В 2006 году выполнен ремонт разводящих водопроводных сетей по улицам Чомаева, Пионерской, Красноармейской, пер. Рабочий а. Кызыл-Уруп.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. Физический износ подающих и разводящих сетей составляет от 70 до 95%.

Водопроводные сети в основном были рассчитаны на уличные водоколонки; водоводы протянуты подворно, что не позволяет пропускать требуемое количество воды.

Вода подается не обеззараженная, срочно требуется строительство обеззараживающей установки, осуществление контроля качества воды, используемой для питьевых целей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества: по своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, которые указаны в таблице 7.

Таблица 7.

Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Органолептические |
| Запах | баллы | не более 2 - 3 |
| Привкус | баллы | не более 2 - 3 |
| Цветность | градусы | не более 30 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | в пределах 2,6 - 3,5 |
| Химические |
| Водородный показатель | единицы РН | в пределах 6 - 9 |
| Жесткость общая | мг-экв./л | в пределах 7 - 10 |
| Нитраты (NO3-) | мг/л | не более 45 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | в пределах 1000 - 1500 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | в пределах 5 - 7 |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | не более 500 |
| Хлориды (CL-) | мг/л | не более 350 |
| Химические вещества неорганической и органической природы | мг/л | ПДК |
| Микробиологические |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число число образующих колонии | микробов в 1 мл | 100 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Колифаги число бляшкообразующих | единиц в 100 мл | отсутствие |

В настоящее время питьевая вода в а. Кызыл-Уруп не соответствует требованиям СанПиН.

Для обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения, контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

В целях решения приоритетной национальной задачи по обеспечению населения  качественной питьевой водой, снижения затрат на ее добычу и транспортировку до потребителей и во исполнение требований части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  и постановления Российскй Федерации от 14 июня 2011 г. № 152 «О долгосрочной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы» главная задача которой – обеспечить население качественной питьевой водой в необходимом количестве, принята программа Карачаево-Черкесской Республики «Чистая вода» на 2011-2013 годы.

Программа «Чистая вода» рассчитана на несколько лет. В ней предусмотрены исследование запасов имеющихся источников и разведка новых месторождений, реконструкция магистральных и уличных водопроводных сетей, обустройство санитарных зон водозаборов, строительство новых и модернизация существующих сооружений очистки сточных вод, внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды.

Таким образом, анализ существующего положения и технико-экономического состояния систем водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от нормативов СанПиН;

- не осуществляется фильтрация и обеззараживание питьевой воды;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- в 2006 г. выполнен ремонт разводящих сетей по улицам Чомаева, Пионерской, Красноармейской, пер. Рабочий;

- головные сооружения системы водоснабжения с 1980 г. не ремонтировались;

- состояние водопроводных сетей крайне неудовлетворительное, износ достигает 95%.

Направления развития системы водоснабжения.

В настоящее время не выполняются требования по степени обеспеченности потребителей в достаточном количестве подачи воды. Необходимо подключить систему водоснабжения а. Кызыл-Уруп к групповому водоводу «Урупский групповой водоправод ст. Преградная,п. Медногорский, с. Уруп»», строить еще каптажи.

Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению – вторичному загрязнению питьевой воды. В результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Трубы необходимо заменять на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению резервуаров чистой воды и очистных сооружений.

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учётом водосберегающих мероприятий, с учётом республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2011-2013 годы.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить не менее 180 тыс. куб.м./год. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. (2013 -2018 гг.) Реконструкция или строительство каптажей. Подключение системы водоснабжения а. Кызыл-Уруп к групповому водоводу «Уруп-Преградная». Заменить или построить резервуары чистой воды. Провести капитальный ремонт и замену водовода и разводящей сети водопровода по селу, находящегося в аварийном состоянии. Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения.

II этап. (2018-2023гг.) Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм.

III этап строительства. (расчетный срок 2023-2028) Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

Основным источником водоснабжения будет является каптаж родников.

Первоочередные мероприятия.

Подключить систему водоснабжения а. Кызыл-Уруп к групповому водоводу «Уруп-Преградная», для этого необходимо выполнить строительство 5,6 км водопроводных сетей от ст. Преградная до а. Кызыл-Уруп.

Для водоснабжения нового строительства и существующей застройки предлагается:

- перекладка ветхих сетей;

- закольцовка существующих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей;

- регулярная дезинфекция водопроводных сооружений (на постоянной основе).

Новая водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны устанавливаться через каждые 100-150 метров по улично-дорожной сети;

Емкость резервуаров, необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 15-20% от суммарного водопотребления:

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция каптажей;

- перекладка ветхих сетей;

- установка водосчетчиков на входе в каждое здание (индивидуальные владельцы), оборудованных централизованным водоснабжением;

- осмотр и реконструкция водозаборных узлов (водонакопители), водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- оборудование задвижками водопроводную сеть на территории села;

- на водозаборах подземных вод выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Баланс водоснабжения и потребления воды.

Кызыл-Урупский водопровод находится в ведомстве управления сельских групповых водопроводов Карачаево-Черкесской Республики. Количество потребляемой воды хозяйственно-питьевого качества составляет 190 л/сут на 1 человека. За год поселением потребляется сейчас 88 тыс.м3.

Общая численность населения Кызыл-Урупского сельского поселения составляет порядка 1262 человека, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Таблица 8.

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный водозабор | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,2 |
| 2. | Дом с дворовым водопроводом без канализации | Куб. м на 1 чел. в месяц | 2,9 |
| 3. | Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,5 |
| 4. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и с газовой плитой | Куб. м на 1 чел. в месяц | 3,75 |
| 5. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванн, выгребных ям | Куб. м на 1 чел. в месяц | 3,6 |
| 6 | Дом с внутренним водопроводом и выгребной ямы, без ванны | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,5 |
| 7. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем | Куб. м на 1 чел. в месяц | 7,5 |
| 8. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, душем и с газовыми водонагревателями | Куб. м на 1 чел. в месяц | 6,3 |
| 9 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и газовыми водонагревателями | Куб. м на 1 чел. в месяц | 8,1 |
| 10 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и централизованным горячим водоснабжением | Куб. м на 1 чел. в месяц | 9,0 |
| 11 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, сауной | Куб. м на 1 чел. в месяц | 12,0 |
| 12 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, бассейном, сауной | Куб. м на 1 чел. в месяц | 15,0 |

Прогнозируемое водопотребление Кызыл-Урупского сельского поселения предоставлено в таблицах 9, 10.

Таблица 9.

Расходы воды Кызыл-Урупского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | а. Кызыл-Уруп | 290 | 475 |
| 2 | Расход воды для животных | 12 | 20 |
|  | Итого | 302 | 495 |

Таблица 10.

Расходы воды для скота и  птицы, принадлежащих населению

| Виды животных | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр., л/сут. | Кол-во голов | Расход, м3/сут | Норма водопотр.,л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут |
| Коровы | 50 | 150 | 7,5 | 50 | 200 | 10 |
| Свиньи | 15 | 40 | 0,6 | 15 | 80 | 1,2 |
| Овцы и козы | 6 | 200 | 1,2 | 6 | 300 | 1,8 |
| Птица | 1 | 1000 | 1 | 1 | 2000 | 2 |
| Лошади | 50 | 30 | 1,5 | 50 | 80 | 4 |
| Итого: |  |  | ~12 |  |  | 20 |

Примечание. Расход воды на полив приусадебных участков в расчет не включен, предусматривается из расчета 9м3 в месяц для полива 3 соток. Возможно использование воды из местных источников или резервуаров дождевой канализации.

Централизованная система водоснабжения аула должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчётного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84, в зависимости от благоустройства зданий и с учётом схемы территориального планирования Урупского района.

Предлагается на расчётный срок принять для застройки, оборудованной ванными и газовыми нагревателями 250 л/сут на 1 человека, и на I очередь – 230 л/сут на 1 человека. Указанные нормы водопотребления учитывают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчёт водопотребления населения выполнен, исходя из условия, что на расчётный срок всё население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии со СНиП 2.04.02-84, продолжительность пожара принимается 3 часа. На первую очередь расчетное количество пожаров равно 1, расход воды на один пожар 15 л/с. На расчетный срок расчетное количество пожаров равно 2, расход воды на один пожар 15 л/с.

На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчёта двух струй по 2,5 л/сек.

Общий расход воды на пожаротушение составит: на I очередь 216 м3/сут, на расчетный срок 378 м3/сут.

Водопотребление а. Кызыл-Уруп на первую очередь и планируемый срок приводится в таблицах 11, 12.

Таблица 12.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут | Норма водопотр., л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованным водопроводом и канализацией: - с ванными и водонагревателями | 230 | 1262 | 310 | 250 | 1900 | 500 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% |  |  | 80 |  |  | 160 |
|  | Итого: |  |  | 390 |  |  | 660 |

Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования принимаем в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в количестве 70 л/сут на 1 человека.

Для полива приусадебных участков в настоящее время используется система централизованного водоснабжения.

Таблица 13.

Суммарный расход воды питьевого качества

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 390 | 660 |
| 2 | Полив территории и зелёных насаждений общественного пользования | 88 | 133 |
| 3 | Предприятия | 50 | 50 |
|  | Итого: | 528 | 843 |

Схема водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Общие выводы.

Для нормального функционирования водопроводов необходима поэтапная реконструкция с увеличением диаметра подводящих и уличных сетей, учитывающего сложившиеся параметров потребности водоснабжения населенных пунктов поселения.                       	Главной целью должно стать обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, соответствующей требованиям СанПиНа, с целью улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

9.1.2.Водоотведение:

Существующее положение в сфере водоотведения. Система водоотведения.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в а. Кызыл-Уруп отсутствует. Население в жилом секторе пользуется выгребными ямами; общественные объекты (школа, детский сад, дом культуры) обеспечены выгребами с периодическим забором нечистот машинами-илососами.

Направления развития системы водоотведения.

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100-150 мм составит не менее 5 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап. (2013-2018 гг.) Приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа. Прокладка канализационных сетей.

II этап. (2018-2023 гг.) Строительство жижесборника для нужд населения села.

III этап. (2023-2028гг.) Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения.

Решение проблемы канализования возможно по вариантам:

- строительство поселковых канализационных сетей с целью канализования участков новой жилой и общественной застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

- строительство жижесборника;

- организация централизованной системы канализации и транспортировка стоков на ОСК (очистное сооружение канализации);

- обустройство всей застройки септиками;

- устройство современных накопительных ёмкостей.

Накопительная ёмкость – представляет собой герметичный сосуд, в который поступает вся отработанная жидкость дома. В отличие от выгребной ямы жидкость из ёмкости не будет уходить в грунт (так как современная накопительная ёмкость производится из материалов на основе полимолекул – например, стеклопластика). Срок службы ёмкостей из полимерных материалов составляет более 50 лет; на внутренней поверхности не происходит отложение солей или других нарастаний, характерных для металла или бетона.

Однако, ёмкость будет сравнительно быстро наполняться, что потребует частого вызова машин коммунальных служб (и оплаты вывоза стоков).

Накопительные емкости должны быть удалены от жилых зданий, площадок для игр детей на расстоянии не менее 20м, от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50м.

Септик требует устройства сооружений естественной очистки; благодаря использованию септиков, вода на выходе получается достаточно чистой, но сбрасывать её в водоёмы после такого вида очистки ещё нельзя.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Кроме того, предусматривается раз в несколько лет частичная замена грунта участка, где вода поступает в почву.

Централизованная система канализации предлагается на расчётный срок до 2028 года, предпочтительна по экологическим, социальным условиям.

Отведение стоков на очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 14.

Расход сточных вод в а. Кызыл-Уруп

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтёнными расходами) | 1262 | 390 | 1900 | 660 |
| 2 | Хозяйственные и технологические нужды промпредприятий |  | 50 |  | 50 |
|  | Итого |  | 440 |  | 710 |

9.1.3. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой Карачаево-Черкесским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» Урупские РЭС.

Опорными центрами питания является электроподстанция, расположенная на территории ст. Преградной, а именно ПС 110/35/6 кВ «Преградная». На подстанции «Преградная» установлено два трансформатора суммарной мощностью 50 МВА.

Распределение электроэнергии от подстанций 110, 35 кВ в поселении осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 6/10кВ и дальше по разводящим сетям 0,4кВ поступает потребителям. Прокладка электросетей кабельная и воздушная.                                                                                                                                 	.Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)–10/0,4 на территории Урупского муниципального района представлен ниже в таблице.

Таблица 15.

Характеристика ТП (КТП).

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВа | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ 0,4 кВ |  |
| 63 | КТП - 32/676 160 кВа | 32 | 160 | 01.01.1965 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп ДК |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | МТП - 33/676 160 кВа | 33 | 160 | 01.01.1970 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп школа |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | КТП - 34/676 30 кВа | 34 | 30 | 01.01.1971 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп ОТФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | КТП - 35/676 25 кВа | 35 | 25 | 01.01.1970 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп ОТФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | КТП - 36/676 40 кВа | 36 | 40 | 01.01.1987 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  16.

Характеристика ТП (КТП).

| 63 | КТП - 32/676 160 кВа | 32 | 160 | 01.01.1965 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп ДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | МТП - 33/676 160 кВа | 33 | 160 | 01.01.1970 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп школа |
| 65 | КТП - 34/676 30 кВа | 34 | 30 | 01.01.1971 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп ОТФ |
| 66 | КТП - 35/676 25 кВа | 35 | 25 | 01.01.1970 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп ОТФ |
| 67 | КТП - 36/676 40 кВа | 36 | 40 | 01.01.1987 | РЭС | РЭС | Кызыл-Уруп |

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных опорах.  Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 6-10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.                                                                                                                     	В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- неэффективное потребление электрической энергии, отсутствие экономичных режимов систем освещения, значительные потери в системах распределения и потребления;

- необходимость строительства новых ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов;

Проблемы, связанные с развитием энергетики в поселении, требуют совместного решения с Минпромэнерго РФ. Учитывая высокую дотационность поселения, района, республики, необходимо содействие Минпромэнерго России в привлечении средств из эксплуатирующих монопольных компаний или включения в ФЦП.

9.1.4. Газоснабжение.

На сегодняшний день поселение  не имеет системы централизованного газоснабжения природным газом, в результате чего население вынуждено использовать для приготовления пищи сжиженный газ (баллонный газ), а также напольные электрические плиты.                                                                                                                                          	Отсутствие газоснабжения существенно сдерживает развитие населенных пунктов поселения. Из-за отсутствия сетевого газа население платит по самым большим коммунальным тарифам, а также не может участвовать во многих федеральных программах, низок уровень жизни и привлекательности населенного пункта.                                    	При существующем положении, непринятие мер по газификации поселения, будет сдерживать улучшение социально-бытовых условий населения, газификацию домов частного сектора, решение вопросов теплоснабжения посредством перевода котельных на газовое топливо, улучшение общей экологической обстановки.                                            	Существующую проблему можно решить при привлечении консолидированных бюджетных выше стоящих организаций и внебюджетных средств.

10.1.5. Теплоснабжение.

Теплоснабжение населенных пунктов поселения децентрализованное. Объекты социальной сферы и усадебная застройка имеет автономное печное отопление. В качестве топлива используются уголь, дрова.

9.1.6. Связь.

В настоящее время населению и организациям поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- услуги местной телефонной связи;

- услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

Организация, эксплуатирующая объекты связи на территории поселения – Карачаево-Черкесский филиал ОАО «ЮТК».                                                                                    	На территории поселения школа имеет подключение к сети Интернет.                       	Сведения об обеспеченности населения услугами связи представлены ниже в таблице.

Таблица 17.

Сведения об обеспеченности населения услугами связи.

| Наименование станции | Тип АТС | Абонентская ёмкость | Тип применяемого оборудования (цифровое/аналоговое) | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факти-ческая | Кол-во абонентов |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. население |  |  |  |
| ПЭС-1 а.Кызыл-Уруп | КВАНТ-Е | 256 | 50 | 44 | цифровое | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все более заметными на рынке услуг связи становятся услуги подвижной электросвязи, которая не только восполняет недостаток стационарных телефонов, но и предоставляет широкий спектр дополнительных услуг. На данном сегменте рынка предоставляют свои услуги следующие операторы связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», для обслуживания населения. Существенное влияние на рост числа абонентов сотовых сетей оказывает конкуренция. С ее появлением поставщики услуг связи становятся доступнее пользователям, а их цены снижаются.  Важным фактором развития сотовой связи является платежеспособность абонента.                                                           	Необходимо расширение телефонной сети для 100% удовлетворения потребностей в телефонизации населения, предприятий и организаций.

10. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Анализ состояния действующей коммунальной инфраструктуры показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования и отсутствие инвестиций не позволили осуществить должное развитие в строительстве систем коммунальной инфраструктуры на территории Кызыл-Урупского поселения.

В сложившейся ситуации  необходимо:

-  развитие нового строительства систем коммунальной инфраструктуры;

- увеличение показателей качества коммунальных услуг;

-  разработка мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

- определение мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

-  определение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения.

2. Состояние инженерной инфраструктуры, санитарной очистки и благоустройства территории требует особого внимания, так как они напрямую связаны с уровнем жизни населения и вопросами сохранения природной среды.

11. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2022 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2022 года и подключения 100% населения в населенном пункте к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

-динамика роста численности населения в муниципальном образовании получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2022 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Основной целью мероприятий по строительству распределительных газопроводов является обеспечение возможности газификации населенного пункта и крупных потребителей природного газа, жилых домов, а также коммунально-бытовых предприятий и организаций.

Предполагается разработка ПСД, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ (в соответствии с ПСД) с целью строительства газораспределительных сетей.

Строительство распределительных газопроводов и газификация населенного пункта создадут условия для перевода объектов теплоснабжения на использование в качестве основного вида топлива природного газа, что позволит повысить качество жизни населения, надежность систем теплоснабжения, обеспечит возможность внедрения ресурсосберегающих технологий, а также улучшит экологическую обстановку.

Мероприятия по использованию локальной системы канализации  предотвратят попадание неочищенных канализационных стоков в природную среду, сохранят охрану окружающей среды и улучшат качество жизни населения;                                         	  	Модернизация в энергетике позволит обеспечить энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого обеспечения растущего спроса на электроэнергию, снизить затраты на производство энергии, а значит и уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения;

Перечень мероприятий, реализацию которых предполагается осуществить в рамках Программы, приведен в приложении к Программе (мероприятия).

12. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы: 2013-2022 годы

13. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Потребность финансирования программных мероприятий на 10 лет (2013-2022 г.г.)    составляет  31,36 млн. руб.

В течении первых пяти лет (2013-2017) — 9,155 млн. руб., в том числе:

-    0  млн. руб. - из республиканского бюджета (Согласно существующих программ

районного и республиканского значения);

- 0  млн. руб. - из средств районного бюджета (Согласно существующих программ

районного и республиканского значения);

- 8,75   млн. руб.- из средств бюджета поселения;

- 0,405 млн. руб. -  частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан.

На последующий период (до окончания срока действия программы) без разбивки по годам (2018-2022г.г.) - 22,2 мил. руб.

Сводные финансовые затраты и источники финансирования на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

14. СТРУКТУРА И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ

14.1.Структура инвестиций

Таким образом, общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения на 2013 - 2022 года -     31,36 мил. рублей.

Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития коммунального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2013 – 2022 года. Полученные результаты в ценах 2013 года приведены в приложении к муниципальной Программе комплексного развития инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаев-Черкесской Республики на 2013-2022 годы.

14.2. Анализ инвестиционных проектов.

В результате проведённой комплексной оценки инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского поселения выявлено, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие объёмов производства, относительно стабильная численность населения. В течении последних пяти лет значительного ввода в эксплуатацию жилищного фонда на территории поселения не наблюдается. Наряду с этим, бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне.

На сегодняшний день предприятий, обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры, из-за их отсутствия, на территории поселения - нет. Следовательно, капитальные вложения в развитие коммунальной инженерной инфраструктуры не осуществляются. Поэтому, в качестве основного источника инвестиций, предлагается использование средств районного и республиканского бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения (в ценах 2013 года) приведено в приложении к данной программе.

Внебюджетные источники подразумевают использование средств потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определится при разработке инвестиционных проектов организациями поставщиками коммунальных услуг после завершения строительства на территории поселения систем газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

14.3.	 Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении.

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития сельского поселения и ростом потребностей в коммунальных услугах можно прогнозировать следующие значения ряда параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры:

- численность населения - в последние годы численность  населения увеличивается не значительно;

- площадь жилищного фонда - отсутствие разработанных и утвержденных программ жилищного строительства не позволяет надеяться на увеличение и улучшение имеющегося жилого фонда, его общая площадь, скорее всего останется на прежнем уровне за счет небольших объемов частного строительства;

- развитие промышленности не планируется;

- потребление воды может  не значительно увеличится  или  остаться  на  прежнем  уровне;

объем накопления бытовых отходов будет увеличиваться со скоростью около 5% в год.

15. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках выполнения настоящей Программы, администрация Кызыл-Урупского сельского поселения выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов на территории поселения и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Организационный механизм предусматривает объединение организационных, производственных и финансовых возможностей всех исполнителей мероприятий Программы с учетом их интересов.

Механизм реализации Программы включает ряд последующих действий:

- определение технологической последовательности строительства инженерной системы на территории поселения;

- поэтапную разработку ПСД и ее экспертизу;

- организацию и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных организаций;

- контроль за ходом строительства объектов инженерных сетей;

- подготовку к вводу и ввод в эксплуатацию объектов;

- регистрацию прав собственности инвесторов на вновь построенные (реконструированные) объекты.

Мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных средств (средства собственников индивидуального жилого фонда), включают в себя:

- разработку и согласование проектно-сметной документации на строительство вводов к домам от распределительных сетей и внутренней разводки в жилом доме;

- работы по оборудованию и подключению жилых домов к инженерным коммуникациям.

Администрация Кызыл-Урупского сельского поселения с учетом планируемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, а также осуществляет мониторинг реализации Программы.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования, республиканских и районных целевых программ и привлечения средств внебюджетных источников.

Потребители участвуют в мероприятиях Программы на основании заключенного гражданско-правового договора между потребителями и поставщиками услуг.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется  Кызыл-Урупским сельским поселением путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затраты по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- исполнения в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется  в соответствии с действующим законодательством.

17. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ,                                ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

КЫЗЫЛ-УРУПСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- построить и обновить всю систему инженерной инфраструктуры, и, как следствие, улучшить уровень и качество жизни населения;

- улучшить социально-экономические и бытовые условия жизни населения;

- повысить эффективность использования бюджетных средств на энергообеспечение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.                                           - модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды;

- повышение надежности и качества предоставление коммунальных услуг;

-  повышение надежности водоснабжения и водоотведения, позволит сохранить и улучшить здоровья людей путем обеспечения населения безопасной питьевой водой в количестве, достаточном для их жизнедеятельности, и по качеству соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам.                                                                       	Мероприятия по использованию локальной системы канализации  предотвратят попадание неочищенных канализационных стоков в природную среду, сохранят охрану окружающей среды и улучшат качество жизни населения;                                         	 - модернизация в энергетике позволит обеспечить энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого обеспечения растущего спроса на электроэнергию, снизить затраты на производство энергии, а значит и уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения;

- газификация населенных пунктов позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения объектов соцкультбыта и жилищного фонда при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей. Укрупненные расчеты показывают, что перевод на газообразное топливо влечет за собой в среднем снижение годовых затрат на 1 дом (квартиру) на 4,5-5 тысяч рублей. Замещение других видов топлива природным газом позволит снизить технологические затраты и издержки при производстве продукции, внедрении новых технологий и оборудования, окажет положительное влияние на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенно повысит конкурентоспособность продукции региональных производителей, даст мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений.

Приложение

к муниципальной Программе комплексного развития инженерной

инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

на 2013-2022 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

по комплексному развитию инженерной инфраструктуры Кызыл-Урупского сельского поселения

Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики
на 2013 - 2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем финансирования всего | Средства Федерального и Республиканского бюджетов (млн. руб) | Средства районного бюджета (млн. руб) | Средства бюджета поселения (млн. руб) | Привлеченные средства внебюджетных источников, частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан) (млн. руб) | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Дорожный комплекс |  |
| 1.1 | Проведение паспортизации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения и определение сроков, объемов необходимой реконструкции или нового строительства | 2015-2016 | 0,09 0,09 |  |  | 0,09 0,09 |  | 6,6 |
| 1.2 | Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог | 2013 | - |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения | 2013 | - |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Уличное освещение | 2016 2017 2018 2019 2020 | 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 |  |  | 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 |  | 1,0 |
| 1.5 | Размещение дорожных знаков и указателей на автомобильных дорогах поселения, в первую очередь на перекрёстках | 2014 | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |
| 2. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция каптажа | 2015-2016 | 0,75 0,75 |  |  | 0,75 0,75 |  |  |
| 2.1.2. | Строительство резервуаров чистой воды | 2017-2018 | 1,0 1,0 |  |  | 1,0 1,0 |  |  |
| 2.1.3. | В зданиях жилого и общественного фонда, подключенных к централизованной системе водоснабжения, установить приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды | 2015 | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |
| 2.1.4. | Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные | 2015 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 2.1.5 | Реконструкция действующих разводящих сетей и строительство новых участков водопроводных сетей | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 |  |  | 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 |  | 7,216 |
| 2.1.6 | Строительство водопроводных колодцев с пожарным гидрантом | 2016-2017-2018 | 0,4 0,4 0,4 |  |  | 0,4 0,4 0,4 |  |  |
| 2.2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проектирование строительства жижесборника | 2018 | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |
| 2.2.2. | Строительство жижесборника | 2019 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |
| 2.2.3 | Проектирование строительства поселковых разводящих сетей | 2018 | 0,34 |  |  | 0,34 |  |  |
| 2.2.4 | Строительство разводящих канализационных сетей | 2019 2020 2021 2022 | 1,7 1,7 1,7 1,7 |  |  | 1,7 1,7 1,7 1,7 |  | 8,5 |
| 2.2.5 | Строительство очистного сооружения канализации | 2022 | - |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Строительство новых и реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ | 2014 2015 |  |  |  |  | Плановая работа предприятия |  |
| 2.3.2. | Замена изношенных проводов линий электропередач на большее сечение, а также замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью | 2014 2015 |  |  |  |  | Плановая работа предприятия |  |
| 2.3.3. | Оснащение всех потребителей приборами учета расхода электроэнергии | 2015 | 0,025 |  |  |  | 0,025 |  |
| 2.3.4. | Проектирование строительства нового наружного освещения | 2019 | 0,875 |  |  | 0,875 |  |  |
| 2.3.5. | Развитие нормативного правового обеспечения энергоэффективности | 2014 | - |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проектирование строительства уличных газораспределительных сетей | 2014-2015 | 0,182 0,182 |  |  | 0,182 0,182 |  |  |
| 2.4.2. | Строительство уличных распределительных сетей газопровода | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 |  |  | 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 |  | 6,6 |
| 3.Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка громкоговорителей в населенных пунктах района для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС | 2014 | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  |
| 3.2. | Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет. Открытие пунктов коллективного доступа в каждом центре поселения | 2016 | - |  |  |  | Плановая работа предприятия |  |
| 3.3. | Установка таксофонов в населённом пункт | 2015 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
| 4. Решения вопросов санитарной очистки территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления | 2014 | - |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация сбора и вывоза ТБО с территории поселения | 2014 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
| 4.3. | Ликвидация всех стихийных свалок | 2014 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |
| 4.4. | Информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей | постоянно | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 31,36 |  |  | 30,95 | 0,41 |  |